## ARBO
Haupt- position | Unter-positions | Beschreibung | Einheit | ARBO® Wärmedämmende Bewehrungselemente
ARBO® |  |  |  | ARBO® Wärmedämmende Bewehrungselemente, KWK III | ARBO® Wärmedämmende Bewehrungselemente, KWK III, REI 120 - RF1
|  |  |  | ARBO®-300 | ARBO®-400 RF | Dämmstoffplatten
500 |  | Bewehrung |  | ARBO®-400 | ARBO®-500 RF
|  |  |  | ARBO®-500 | ARBO®-600 RF
|  |  |  | ARBO®-600 | ARBO®-800 RF
|  | Stahlsorten nach Norm SIA 262 |  | ARBO®-800
532 |  | Anschlussbewehrung |  | ARBO® Wärmedämmende Bewehrungselemente, KWK III, geschraubte Version | ARBO® Wärmedämmende Bewehrungselemente, KWK IV
|  |  |  | ARBO®-300 GE | ARBO®-400
| 500 | Kragplattenanschluss mit Wärmedämmung. |  | ARBO®-400 GE | ARBO®-500
|  | Die Schubbleche müssen vom Beton getrennt |  | ARBO®-500 GE | ARBO®-600
|  | sein und dürfen den Konstruktionsbeton nicht berühren oder |  | ARBO®-600 GE | ARBO®-800
hinein ragen.
Ausmass: Länge in Wärmedämmungsachse gemessen.
F.J. Aschwanden AG, CH-3250 Lyss, Tel. 032/387 95 95
| 501 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-300
A320-12
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 502 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 503 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12 E
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 504 | Erhöht wärmedämmende Bewehrungselemente
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400Plus
A420-12-Pl
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 505 | Wärmedämmende Bewehrungselemente mit
Übertragung von horizontalen Querkräften
Marke, Typ: Aschwanden ARBO® Seismic-400
A420-12-Se
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 506 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die Querkraftübertragung
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12 C
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 507 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die Biegeeinwirkung
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12 ouZ
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 508 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
In Kombination mit Querkraftbewehrung
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12 DD (Q)
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 509 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Anschlusseisen geschraubt
Marke, Typ: Aschwanden ARBO® Magnet-400
A420-12-MA
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 511 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Anschlusseisen geschraubt
Marke, Typ: Aschwanden ARBO® Magnet-400
A420-12-MA
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 521 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500
A520-12-16
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 522 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500
A520-12-16 E
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 523 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Mit Aufhängebewehrung
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500
A520-12-16 W
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 524 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
In Kombination mit Querkraftbewehrung
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500
A520-12-16 DD (Q)
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
ARBO®-520-12-16-DD-Q
|  | LE: Stück | LE
| 525 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Anschlusseisen geschraubt
Marke, Typ: Aschwanden ARBO® Magnet-500
A520-12-16-MA
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 526 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Übertragung von horizontalen Querkräften
Marke, Typ: Aschwanden ARBO® Seismic-500
A520-12-16-Se
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 527 | Erhöht wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500Plus
A520-12-16-Pl
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 531 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die beidseitig begrenzte Verankerungslänge
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-600
A620-12-16/20
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16/20
|  | LE: Stück | LE
| 532 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die beidseitig begrenzte Verankerungslänge
Mit Aufhängebewehrung
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-600
A620-12-16/20 W
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16/20
|  | LE: Stück | LE
| 533 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die beidseitig begrenzte Verankerungslänge
Anschlusseisen geschraubt
Marke, Typ: Aschwanden ARBO® Magnet-600
A620-12-16/20-MA
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16/20
|  | LE: Stück | LE
| 541 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für abgestufte Platten
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-800
A820-12-12
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Versatzhöhe cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 542 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für abgestufte Platten
In Kombination mit Querkraftbewehrung
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-800
A820-12-12 DD (Q)
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Versatzhöhe cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 543 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für abgestufte Platten
Anschlusseisen geschraubt
Marke, Typ: Aschwanden ARBO® Magnet-800
A820-12-12-MA
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Versatzhöhe cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 544 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für abgestufte Platten
Übertragung von horizontalen Querkräften
Marke, Typ: Aschwanden ARBO® Seismic-800
A820-12-12-Se
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Versatzhöhe cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 545 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Geschraubte Version
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-300
A320-12-GE
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 546 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Geschraubte Version
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-300
A320-12 E-GE
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 547 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Geschraubte Version
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12-GE
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 548 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Geschraubte Version
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12 E-GE
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 549 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Geschraubte Version
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500
A520-12-16-GE
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 551 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Geschraubte Version
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500
A520-12-16 E-GE
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 552 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die beidseitig begrenzte Verankerungslänge
Geschraubte Version
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-600
A620-12-16/20-GE
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16/20
|  | LE: Stück | LE
| 560 | Die ARBO-Elemente müssen aus nichtbrennbaren
Materialien RF1 gefertigt sein
| 561 | Wärmedämmende Bewehrungselemente vollständig
aus nichtbrennbaren Materialien RF1 gefertigt.
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12-RF
REI 120, Bericht EB 3.2/15-336-1
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 562 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Vollständig aus nichtbrennbaren Materialien
RF1 gefertigt
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500
A520-12-16-RF
REI 120, Bericht EB 3.2/15-336-1
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 563 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die beidseitig begrenzte Verankerungslänge
Vollständig aus nichtbrennbaren Materialien
RF1 gefertigt.
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-600
A620-12-16/20-RF
REI 120, Bericht EB 3.2/15-336-1
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16/20
|  | LE: Stück | LE
| 564 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für abgestufte Platten
Vollständig aus nichtbrennbaren Materialien
RF1 gefertigt.
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-800
A820-12-12-RF
REI 120, Bericht EB 3.2/15-336-1
Stahl der Korrosionswiderstandklasse III
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Versatzhöhe cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 570 | Die ARBO-Elemente müssen aus Werkstoffen der
Korrosionswiderstandsklasse IV gefertigt sein.
| 571 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-400
A420-12 IV
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse IV
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 572 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die einseitig begrenzte Verankerungslänge
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-500
A520-12-16 IV
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse IV
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16
|  | LE: Stück | LE
| 573 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für die beidseitig begrenzte Verankerungslänge
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-600
A620-12-16 IV
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse IV
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Schlaufenlänge cm 16/20
|  | LE: Stück | LE
| 574 | Wärmedämmende Bewehrungselemente
Für abgestufte Platten
Marke, Typ: Aschwanden ARBO®-800
A820-12-12 IV
REI 90, Bericht EB 3.2/15-336-2
Stahl der Korrosionswiderstandklasse IV
Deckendicke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
Versatzhöhe cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 580 | Dämmstoffplatte
| 581 | Dämmstoffplatte als Fugeneinlage zwischen
den ARBO®-Elementen
Extrudierter Polystyrol-Hartschaum
HFCKW-frei
Rohdichte r = 35 kg/m3
Druckfestigkeit 0.30 N/mm2
Isolationsstärke cm 12
Höhe cm 20
Länge 1.25m
Typ Jackodur 35-300GL
|  | LE: Stück | LE
| 582 | Dämmstoffplatte als Fugeneinlage zwischen
den ARBO®-RF Elementen
Steinwolle
Rohdichte r = 50 kg/m3
Isolationsstärke cm 12
Höhe cm 20
Länge 1.25m
Typ
|  | LE: Stück | LE

## CRET
Haupt- position | Unter-positions | Beschreibung | Einheit
CRET®
500 |  | Bewehrung
Stahlsorten nach Norm SIA 262
534 |  | Querkraftbewehrung
| 001 | Art: Querkraftdorn
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-10/20-300
Durchmesser: 20 mm
Länge: 300 mm
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III
Dorn und Hülse komplett
Weiteres: inkl. Hülse CRET-P/20-170
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Querkraftdorn
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-13/20-300
Durchmesser: 20 mm
Länge: 300 mm
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse II
Dorn und Hülse komplett
Weiteres: inkl. Hülse CRET-J/20-170
|  | LE: Stück | LE
| 003 | Art: Querkraftdorn
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-10TS/20-400
Durchmesser: 20 mm
Länge: 400 mm
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III mit Hülle aus Neopren
|  | LE: Stück | LE
| 001 | Art: Querkraftdorn
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-122 (-124,
-128, -134, -140)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Querkraftdorn mit seitlicher Verschieblichkeit
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-122 V25 (-122 V50,
-122 V75, -124 V28, -124 V50, -124 V75, -128 V29,
-128 V50, -128 V75, -134 V33, -140 V32)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse IV
Seitliche Verschieblichkeit von +/- 12.5 mm (+/- 25 mm, …)
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 003 | Art: Querkraftdorn
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-145 (-150, -155)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse II
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 004 | Art: Querkraftdorn mit seitlicher Verschieblichkeit
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-145 V42 (-150 V42,
-155 V42)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse II
Seitliche Verschieblichkeit von +/- 21 mm
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 001 | Art: Querkraftdorn
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-504 (-508, -512,
-515)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III
Fugenöffnung e=10 - 40 mm (e=50 - 80 mm, e=90 - 120 mm,
e=130 - 150 mm)
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Querkraftdorn mit seitlicher Verschieblichkeit
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-504 V20 (-504 V40,
-508 V20, -508 V40, -512 V20, -512 V40, -515 V20, -512 V40,)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III
Fugenöffnung e=10 - 40 mm (e=50 - 80 mm, e=90 - 120 mm,
e=130 - 150 mm)
Seitliche Verschieblichkeit von +/- 10 mm (oder +/- 20 mm)
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 003 | Art: Querkraftdorn mit Aufhängebewehrung
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-504A (-504B,
-508A, -508B, -512A, -512B)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III
Fugenöffnung e=10 - 40 mm (e=50 - 80 mm, e=90 - 120 mm,
e=130 - 150 mm)
Mit integrierter Aufhängebewehrung
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 004 | Art: Querkraftdorn mit seitlicher Verschieblichkeit und Aufhängebewehrung
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-504A V20 (-504A V40,
-504B V20, -504B V40, -508A V20, -508A V40,
-508B V20, -508B V40, -512A V20, -512A V40,
-512B V20, -512B V40)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III
Fugenöffnung e=10 - 40 mm (e=50 - 80 mm, e=90 - 120 mm,
e=130 - 150 mm)
Seitliche Verschieblichkeit von +/- 10 mm (oder +/- 20 mm)
Mit integrierter Aufhängebewehrung
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 001 | Art: Querkraftdorn
Marke, Typ: Aschwanden CRET® Magnet-122
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III
Mit Magneten für Stahlschalungen
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Querkraftdorn
Marke, Typ: Aschwanden CRET® Seismic-122-80
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III
Kraftübertragung im Erdbebenfall
Dorn und Hülse komplett
|  | LE: Stück | LE
| 003 | Art: Querkraftdorn für die Vorfabrikation
Marke, Typ: Aschwanden CRET®-941 (-945)
Stahldorn der Korrosionswiderstandsklasse III
Dorn und Hülse komplett
Weiteres: inkl. APG für die Vorfabrikation
|  | LE: Stück | LE

## RIBA
Haupt- position | Unter-positions | Beschreibung | Einheit
RIBA®
500 |  | Bewehrung
Stahlsorten nach Norm SIA 262
536 |  | Die RIBA-Verankerungen müssen aus Werkstoffen der
Korrosionswiderstandsklasse III gefertigt sein.
| 001 | Art: Zug/Druckanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -D-10-1.4362
Nicht geschraubt
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Zug/Druckanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -DV-10-1.4362
Nicht geschraubt
Querbewegung zur Stabachse mm 6.5
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: Stück | LE
| 003 | Art: Zug/Druckanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -860-12-1.4362
Geschraubt
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: Stück | LE
| 004 | Art: Zug/Druckanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -860V-12-1.4362
Geschraubt
Querbewegung zur Stabachse mm 6.5
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: Stück | LE
| 005 | Art: Bügelanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -UB1-12-B-1.4362
Modell B
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: Stück | LE
| 006 | Art: Bügelanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -HB2S-14-1.4362
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: Stück | LE
| 007 | Art: Rippenstahl
Marke, Typ: Aschwanden RIBA®
Durchmesser 10/12/14/16/20 mm
Lmax 6m
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: kg | LE
537 |  | Die RIBA-Verankerungen müssen aus Werkstoffen der
Korrosionswiderstandsklasse IV gefertigt sein.
| 001 | Art: Zug/Druckanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -D-10-1.4462
Nicht geschraubt
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Zug/Druckanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -DV-12-1.4462
Nicht geschraubt
Querbewegung zur Stabachse mm 6.5
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: Stück | LE
| 003 | Art: Zug/Druckanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -860-12-1.4462
Geschraubt
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: Stück | LE
| 004 | Art: Zug/Druckanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® - 860V-12-1.4462
Geschraubt
Querbewegung zur Stabachse mm 6.5
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: Stück | LE
| 005 | Art: Bügelanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -UB1-12-B-1.4462
Modell B
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: Stück | LE
| 006 | Art: Bügelanker
Marke, Typ: Aschwanden RIBA® -HB2S-14-1.4462
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: Stück | LE
| 007 | Art: Rippenstahl
Marke, Typ: Aschwanden RIBA®
Durchmesser 10/12/14/16/20 mm
Lmax 6m
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: kg | LE

## ARBO Silent
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
ARBO Silent®
728 |  | Wärmedämmende Querkraftelemente mit Schalldämmung
| 001 | Art: Bewehrungselement
Marke, Typ: Aschwanden ARBO Silent® 700
A720-12
Stahl der Korrosionsklasse III
Deckenstärke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Erhöhte wärmedämmende Bewehrungselemente
Marke, Typ: Aschwanden ARBO Silent® 700
A720-12-Pl
Stahl der Korrosionsklasse III
Deckenstärke cm 20
Elementbreite cm 25
Isolationsstärke cm 12
|  | LE: Stück | LE

## CRET Silent
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
CRET Silent®
724 |  | Querkraftbewehrung mit Schalldämmung
| 001 | Art: Querkraftdorn für Vorfabrikation
Marke, Typ: Aschwanden
CRET Silent® -945 APG, -946 APG, -947 APG
Fugenöffnung e=20mm
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Querkraftdorn für Ortbeton
Marke, Typ: Aschwanden
CRET Silent® -960, -970
Fugenöffnung e=20mm
|  | LE: Stück | LE
| 003 | Art: Querkraftdorn für Ortbeton
Marke, Typ: Aschwanden
CRET Silent® -960P, -970P
Fugenöffnung e=20mm
|  | LE: Stück | LE
| 004 | Art: Querkraftdorn für Ortbeton
Marke, Typ: Aschwanden
Aschwanden CRET Silent® -992, -993, -994
Fugenöffnung e=20mm
|  | LE: Stück | LE
| 005 | Art: Querkraftdorn für Ortbeton
Marke, Typ: Aschwanden
Aschwanden CRET Silent® -992P, -993P, -994P
Fugenöffnung e=20mm
|  | LE: Stück | LE

## RIBA Silent
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
RIBA Silent®
726 |  | Verankerung mit Schalldämmung
| 001 | Art: Zug-, Druckanker
Marke, Typ:
Aschwanden RIBA Silent®-915-10
Modell A/B/C
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Zug-, Druckanker
Marke, Typ:
Aschwanden RIBA Silent®-917-20
Modell A/B/C
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse III
|  | LE: Stück | LE
727 |  | Die RIBA-Verankerung mit Schalldämmung muss aus Werkstoffen der
Korrosionswiderstandsklasse IV gefertigt sein.
| 001 | Art: Zug-, Druckanker
Marke, Typ:
Aschwanden RIBA Silent®-915-10
Modell A/B/C
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: Stück | LE
| 002 | Art: Zug-, Druckanker
Marke, Typ:
Aschwanden RIBA Silent®-917-20
Modell A/B/C
Stahl der Korrosionswiderstandsklasse IV
|  | LE: Stück | LE

## DURA
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
DURA®
533 |  | Durchstanzbewehrung/Schubbewehrung
| 001 | Art: Durchstanzkorb/Schubkorb
Marke, Typ: Aschwanden DURA® 70
Bauteildicke mm 340
Korbhöhe hk mm 190
|  | LE = St | LE
| 002 | Art: Durchstanzkorb/Schubkorb
Marke, Typ: Aschwanden DURA® 60F
Bauteildicke mm 340
Korbhöhe hk mm 190
|  | LE = St | LE
| 003 | Art: DURA Stahlpilz
Marke, Typ: Aschwanden DURA-80/24-HB2.B24.E
EN 1090-2/EXC2
Bauteildicke mm 340
|  | LE = St | LE
| 004 | Art: DURA Stahlpilz
Marke, Typ: Aschwanden DURA-80/24-HB2.B24.E
Auf die Kopfplatte der Stütze angeschweisst
EN 1090-2/EXC2
Bauteildicke mm 340
|  | LE = St | LE
| 005 | Art: DURA Stahlpilz
Marke, Typ: Aschwanden DURA-80/24-HB2.B24.E
In Bodenplatte mit Standfüssen
EN 1090-2/EXC2
Bauteildicke mm 600
Standfüsse hfuss mm 380
|  | LE = St | LE
| 006 | Art: DURA S-Element
Marke, Typ: Aschwanden DURA-S-18-300-350-1
Bauteildicke mm 340
Gesamtlänge mm 1750
|  | LE = St | LE
| 007 | Art: DURA S-Element
Marke, Typ: Aschwanden DURA-S-14-300-350-2
Bauteildicke mm 340
Gesamtlänge mm 1250
|  | LE = St | LE

## DURA Box
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
DURA® Box
535 |  | Weitere spezielle Bewehrungen
| 001 | Art: Querkraftbewehrung bei Leitungen
Marke, Typ: Aschwanden DURA Box-135
Stahl B 500 B
Bestehend aus 2 gleichen Körben
Max. Durchmesser Leitungen mm 90
Bauteildicke mm 215
Box Höhe mm 135
Länge mm 980
|  | LE = St | LE
| 002 | Art: Querkraftbewehrung bei Leitungen
Marke, Typ: Aschwanden DURA Box-160
Stahl B 500 B
Bestehend aus 2 gleichen Körben
Max. Durchmesser Leitungen mm 110
Bauteildicke mm 240
Box Höhe mm 160
Länge mm 980
|  | LE = St | LE
| 003 | Art: Querkraftbewehrung bei Leitungen
Marke, Typ: Aschwanden DURA Box-185
Stahl B 500 B
Bestehend aus 2 gleichen Körben
Max. Durchmesser Leitungen mm 125
Bauteildicke mm 265
Box Höhe mm 185
Länge mm 980
|  | LE = St | LE
| 004 | Art: Querkraftbewehrung bei Leitungen
Marke, Typ: Aschwanden DURA Box-210
Stahl B 500 B
Bestehend aus 2 gleichen Körben
Max. Durchmesser Leitungen mm 140
Bauteildicke mm 290
Box Höhe mm 210
Länge mm 980
|  | LE = St | LE
| 005 | Art: Querkraftbewehrung bei Leitungen
Marke, Typ: Aschwanden DURA Box-235
Stahl B 500 B
Bestehend aus 2 gleichen Körben
Max. Durchmesser Leitungen mm 160
Bauteildicke mm 315
Box Höhe mm 235
Länge mm 980
|  | LE = St | LE

## ORSO-V
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
ORSO® -V
900 |  | Kleine Bauteile komplett
990 | R | Herstellen und Liefern von vorfabrizierten
Stahl/Betonverbundstützen. Typ ORSO®-V.
Brandschutz mit gültigem VKF-Zertifikat nachgewiesen.
Oberfläche: SA 2½ + Z2.40
| 110 | Stützenform:
Modell:
Querschnitt:
Raumhöhe: mm
Feuerwiderstand: R 60
Normalkraft Nd = kN
Brandlast Nfid = kN
Anprall Qd = kN
Höhe Qd: mm
Fussdetail:
Kopfdetail:
|  | LE = St | LE
991 | R | Herstellen und Liefern von vorfabrizierten
Stahl/Betonverbundstützen. Typ ORSO®-V.
Brandschutz mit gültigem VKF-Zertifikat nachgewiesen.
Oberfläche: Feuerverzinkt
| 120 | Stützenform:
Modell:
Querschnitt:
Raumhöhe: mm
Feuerwiderstand: R 60
Normalkraft Nd = kN
Brandlast Nfid = kN
Anprall Qd = kN
Höhe Qd: mm
Fussdetail:
Kopfdetail:
|  | LE = St | LE
992 | R | Herstellen und Liefern von vorfabrizierten
Stahl/Betonverbundstützen. Typ ORSO®-V.
Brandschutz mit gültigem VKF-Zertifikat nachgewiesen.
Oberfläche : Rohr in Chromstahl
| 130 | Stützenform:
Modell:
Querschnitt:
Raumhöhe: mm
Feuerwiderstand: R 60
Normalkraft Nd = kN
Brandlast Nfid = kN
Anprall Qd = kN
Höhe Qd: mm
Rundschliff mit Korn 320
Fussdetail:
Kopfdetail:
|  | LE = St | LE

## ORSO-B
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
ORSO® -B
500 |  | Skelettkonstruktionen
510 |  | Betonstützen
511 | R | Herstellen und Liefern von
vorfabrizierten Stahlbetonstützen
Typ ORSO®-B mit Kopf- und Fussplatte
| 110 | Stützenform:
Querschnitt: mm
Raumhöhe: mm
Feuerwiderstand: R 60
Stützenlast Nd = kN
Fussdetail:
Kopfdetail:
|  | LE = St | LE

## RINO Bar
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
RINO® Bar
900 |  | RINO Bar Anker
| 010 | F.J. Aschwanden AG leistet technische
Unterstützung bei der Durchführung der Arbeiten.
901 |  | F.J. Aschwanden AG Leistungen
| 100 | Materiallieferung
Lieferung von RINO Bar Anker, franko Baustelle.
| 101 | RINO Bar – Position 1
Ankerdurchmesser Ø: __ mm
Ankertyp:
Ankerlänge L: __ mm
Deckendicke: __ mm
Mit/ohne Versenkung der oberen Ankerplatte.
Aussparungsabmessungen: Ø__ x __ mm
Mit/ohne Versenkung der unteren Ankerplatte
Aussparungsabmessungen: Ø__ x __ mm
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Bar – Position 2
Ankerdurchmesser Ø: __ mm
Ankertyp:
Ankerlänge L: __ mm
Deckendicke: __ mm
Mit/ohne Versenkung der oberen Ankerplatte.
Aussparungsabmessungen: Ø__ x __ mm
Mit/ohne Versenkung der unteren Ankerplatte
Aussparungsabmessungen: Ø__ x __ mm
|  | LE = St | LE
| 103 | RINO Bar – Position 3
Ankerdurchmesser Ø: __ mm
Ankertyp:
Ankerlänge L: __ mm
Deckendicke: __ mm
Mit/ohne Versenkung der oberen Ankerplatte.
Aussparungsabmessungen: Ø__ x __ mm
Mit/ohne Versenkung der unteren Ankerplatte
Aussparungsabmessungen: Ø__ x __ mm
|  | LE = St | LE
| 200 | Baustelleneinsatz
Für alle Baustellenkontrollen die vom Bauingenieur
oder Bauunternehmer gewünscht werden, wie:
Kontrolle der Vorspannung von RINO Bar oder
allgemein geforderten Einsätze auf der Baustelle
durch die F.J. Aschwanden AG.
|  | LE = St | LE
902 |  | Vorarbeiten
| 100 | Einzeichnen der theoretischen Position der
RINO Bar Anker auf der Decke.
Bestimmen und Einzeichnen der oberen
Bewehrung im Stützenbereich mit Hilfe eines
Betonscanners.
Bei Konflikten ist die Position der betreffenden
RINO Bar Anker innerhalb des Kreises, der
die Anordnungstoleranz definiert, zu verändern.
| 101 | Stützen Typ 1
Anzahl Anker je Stütze ____ Stk
RINO Bar Umfang ____ x ____ m
|  | LE = St | LE
| 102 | Stützen Typ 2
Anzahl Anker je Stütze ____ Stk
RINO Bar Umfang ____ x ____ m
|  | LE = St | LE
| 103 | Stützen Typ 3
Anzahl Anker je Stütze ____ Stk
RINO Bar Umfang ____ x ____ m
|  | LE = St | LE
903 |  | Einbau der RINO Bar Anker
| 100 | Durchführen der Kernbohrungen.
Durchmesser der Kernbohrung = RINO Bar
Diameter + 2 mm
Falls die obere/untere Ankerplatte versenkt wird:
kreieren einer Aussparung mittels einer Kernbohrung.
Der Boden der Aussparung ist sorgfältig gleichmässig
horizontal zu spitzen.
Einbau der RINO Bar Anker.
| 101 | RINO Bar Position 901.101
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Bar Position 901.102
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Bar Position 901.103
|  | LE = St | LE
904 |  | Aufbringung der Vorspannung
| 100 | Vorspannen der Schrauben gemäss den Vorgaben
von F.J. Aschwanden AG (Spannprotokoll) mit
Drehmomentschlüssel in mehreren Durchgängen.
Installation einer geeigneten Arbeitsplattform ist
einzurechnen.
| 101 | RINO Bar Position 901.101
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Bar Position 901.102
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Bar Position 901.103
|  | LE = St | LE
905 |  | Abschlussarbeiten
| 100 | Montage der Brandschutzmassnahmen gemäss
Bauingenieur Beschreibung
RINO Bar Typen
Typ 11
Typ 13
Typ 14
Typ 31
Typ 32
Typ 34

## RINO Exo
Haupt-position | Unter- position | Beschreibung | Einheit
RINO® Exo Einbausituationen
RINO® Exo |  |  |  | RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Entfernung des Stützenkopfes
RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Entfernung der Stütze
RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Erhaltung der Stütze / Variante mit offenem Mantel
RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Erhaltung der Stütze / Variante mit geschlossenem Mantel
RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Erhaltung der Stütze / Variante mit Bolzen
900 |  | RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Entfernung des Stützenkopfes
| 010 | F.J. Aschwanden AG leistet technische Unterstützung
bei der Durchführung der Arbeiten.
901 |  | F.J. Aschwanden AG Leistungen
| 100 | Materiallieferung
| 110 | Lieferung von RINO Exo Pilze, inkl.
Oberflächenbehandlung Sa 2 ½ + Z2.40,
franko Baustelle.
| 111 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.1
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
|  | LE = St | LE
| 112 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.2
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
|  | LE = St | LE
| 113 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.3
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
|  | LE = St | LE
| 200 | Engineering Aufwand
| 210 | Bemessung RINO Exo bestehend aus:
Lieferung der Montagepläne der Verstärkungsmassnahme
und des Nachweises des Tragwiderstands.
| 211 | Für alle Pilze die unter Pos. 901.110 definiert sind
|  | LE = Gl 1 | LE
| 212 | Für jeden zusätzlichen Pilz
|  | LE = per | LE
| 300 | Baustelleneinsatz
| 311 | Für alle Baustellenkontrollen die vom Bauingenieur oder
Bauunternehmer gewünscht werden, wie: Ausführung der
Vorspannung von RINO Exo oder allgemein geforderten
Einsätze auf der Baustelle durch die F.J. Aschwanden AG.
|  | LE = St | LE
902 |  | Vorarbeiten
| 101 | Abspriessen der Decke zur Entlastung der Stützen.
Spriesslast ___ kN ist durch den Bauingenieur anzugeben.
Der Spriessplan (U-Form) wird vom Bauingenieur erstellt.
|  | LE = St | LE
| 110 | Kürzen der Betonstützen mit zwei Horizontalschnitten
(senkrecht zur Stützenachse) pro Stütze.
| 111 | Stützenform: _____________
Abmessungen: ______x______ cm
|  | LE = St | LE
| 112 | Stützenform: _____________
Abmessungen: ______x______ cm
|  | LE = St | LE
| 113 | Stützenform: _____________
Abmessungen: ______x______ cm
|  | LE = St | LE
903 |  | Einbau RINO Exo Pilze
| 100 | Vorbereiten der Schrauben. Die gefetteten Schrauben
(mit Kontermutter und Keilscheibe) in die am Pilz
aufgeschweissten Mutter eindrehen.
Das Eindrehen muss von Hand möglich sein.
Positionierung über der Stütze und die RINO Exo Pilze
provisorisch an der Betondecke mit vier Dübeln fixieren
(ca. 1 bis 5 cm Luftspalt an der Decke) inkl. aller
dazu erforderlichen Arbeiten.
Druckverteilplatten montieren.
Die Platten werden mit der Decke in Kontakt gebracht
und die Schrauben von Hand angedreht.
Lose Teile einschweissen. Schweissnahtqualität: QC.
Korrosionschutz verbessern.
Ausgiessen der Kragen mittels Fliessmörtel.
| 101 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.111
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.112
|  | LE = St | LE
| 103 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.113
|  | LE = St | LE
904 |  | Aufbringung der Vorspannung
| 101 | Vorspannen der Schrauben gemäss den Vorgaben
von F.J. Aschwanden AG (Spannprotokoll) mit
Drehmomentschlüssel in mehreren Durchgängen.
Kontern der vorgespannten Schrauben. Installation
einer geeigneten Arbeitsplattform ist einzurechnen.
|  | LE = St | LE
905 |  | Abschlussarbeiten
| 101 | Rückbau der Deckenabfangung inkl.
aller dazu erforderlichen Arbeiten
|  | LE = St | LE
| 102 | Montage der Brandschutzmassnahmen gemäss
Bauingenieur (notwendiges Material ist einzurechnen)
|  | LE = St | LE
900 |  | RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Entfernung der Stütze
| 010 | F.J. Aschwanden AG leistet technische Unterstützung
bei der Durchführung der Arbeiten.
| 020 | Für die Fabrikation und die Lieferung der neuen Stützen,
siehe Pos. ________ von diesem Leistungsverzeichnis.
901 |  | F.J. Aschwanden AG Leistungen
| 100 | Materiallieferung
| 110 | Lieferung von RINO Exo Pilze, inkl.
Oberflächenbehandlung Sa 2 ½ + Z2.40,
franko Baustelle.
| 111 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.1
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Neue Stütze siehe Pos. _________
|  | LE = St | LE
| 112 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.2
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Neue Stütze siehe Pos. _________
|  | LE = St | LE
| 113 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.3
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Neue Stütze siehe Pos. _________
|  | LE = St | LE
| 200 | Engineering Aufwand
| 210 | Bemessung RINO Exo bestehend aus: Lieferung der
Montagepläne der Verstärkungsmassnahme und des
Nachweises des Tragwiderstands.
| 211 | Für alle Pilze die unter Pos. 901.110 definiert sind
|  | LE = Gl 1 | LE
| 212 | Für jeden zusätzlichen Pilz
|  | LE = per | LE
| 300 | Baustelleneinsatz
| 311 | Für alle Baustellenkontrollen die vom Bauingenieur oder
Bauunternehmer gewünscht werden, wie: Ausführung der
Vorspannung von RINO Exo oder allgemein geforderten
Einsätze auf der Baustelle durch die F.J. Aschwanden AG.
|  | LE = St | LE
902 |  | Vorarbeiten
| 101 | Abspriessen der Decke zur Entlastung der Stützen.
Spriesslast ___ kN ist durch den Bauingenieur anzugeben.
Der Spriessplan (U-Form) wird vom Bauingenieur erstellt.
|  | LE = St | LE
| 110 | Bestehenden Stützen schneiden und entfernen,
inklusiv Entsorgung
| 111 | Stützenform: _____________
Abmessungen: ______x______ cm
Höhe: _____________ cm
|  | LE = St | LE
| 112 | Stützenform: _____________
Abmessungen: ______x______ cm
Höhe: _____________ cm
|  | LE = St | LE
| 113 | Stützenform: _____________
Abmessungen: ______x______ cm
Höhe: _____________ cm
|  | LE = St | LE
903 |  | Einbau neue Stützen und RINO Exo Pilze
| 100 | Einbau der neuen Stützen, beinhaltend:
Ausspitzen der Bodenplatte, einsetzen der neue
Stütze, inklusiv provisorische Abstützung,
untergiessen der Fussplatte mit
Fliessmörtel mit min. 80 N/mm2 Festigkeit.
Vorbereiten der Schrauben. Die gefetteten
Schrauben (mit Kontermutter und Keilscheibe) in
die am Pilz aufgeschweissten Mutter eindrehen.
Das Eindrehen muss von Hand möglich sein.
Positionierung des Pilzes über der neuen Stütze
und an dessen Befestigung (ca. 1 bis 5 cm
Luftspalt an der Decke) inkl. aller dazu
erforderlichen Arbeiten.
Druckverteilplatten montieren. Die Platten werden
mit der Decke in Kontakt gebracht und die
Schrauben von Hand angedreht.
Korrosionschutz verbessern.
| 101 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.111
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.112
|  | LE = St | LE
| 103 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.113
|  | LE = St | LE
904 |  | Aufbringung der Vorspannung
| 101 | Vorspannen der Schrauben gemäss den Vorgaben
von F.J. Aschwanden AG (Spannprotokoll) mit
Drehmomentschlüssel in mehreren Durchgängen.
Kontern der vorgespannten Schrauben. Installation
einer geeigneten Arbeitsplattform ist einzurechnen.
|  | LE = St | LE
905 |  | Abschlussarbeiten
| 101 | Rückbau der Deckenabfangung inkl.
aller dazu erforderlichen Arbeiten
|  | LE = St | LE
| 102 | Montage der Brandschutzmassnahmen gemäss
Bauingenieur (notwendiges Material ist einzurechnen)
|  | LE = St | LE
900 |  | RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Erhaltung der Stütze /
Variante mit offenem Mantel
| 010 | F.J. Aschwanden AG leistet technische Unterstützung
bei der Durchführung der Arbeiten.
901 |  | F.J. Aschwanden AG Leistungen
| 100 | Materiallieferung
| 110 | Lieferung von RINO Exo Pilze, inkl.
Oberflächenbehandlung Sa 2 ½ + Z2.40, franko
Baustelle.
| 111 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.1
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Offener Mantel, bestehend aus:
Eine zweiteilige U-förmige Fussplatte,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche,
Abmessungen: ____x____x____ mm
2 x __ Bindebleche auf der Höhe der Stütze,
Abmessungen: ____x____x____ mm
2 Fussbindebleche,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 112 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.2
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Offener Mantel, bestehend aus:
Eine zweiteilige U-förmige Fussplatte,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche,
Abmessungen: ____x____x____ mm
2 x __ Bindebleche auf der Höhe der Stütze,
Abmessungen: ____x____x____ mm
2 Fussbindebleche,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 113 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.3
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Offener Mantel, bestehend aus:
Eine zweiteilige U-förmige Fussplatte,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche,
Abmessungen: ____x____x____ mm
2 x __ Bindebleche auf der Höhe der Stütze,
Abmessungen: ____x____x____ mm
2 Fussbindebleche,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 200 | Engineering Aufwand
| 210 | Bemessung RINO Exo bestehend aus: Lieferung der
Montagepläne der Verstärkungsmassnahme und des
Nachweises des Tragwiderstands.
| 211 | Für alle Pilze die unter Pos. 901.110 definiert sind
|  | LE = Gl 1 | LE
| 212 | Für jeden zusätzlichen Pilz
|  | LE = per | LE
| 300 | Baustelleneinsatz
| 311 | Für alle Baustellenkontrollen die vom Bauingenieur oder
Bauunternehmer gewünscht werden, wie: Ausführung der
Vorspannung von RINO Exo oder allgemein geforderten
Einsätze auf der Baustelle durch die F.J. Aschwanden AG.
|  | LE = St | LE
903 |  | Einbau RINO Exo Pilze
| 100 | Schweissqualität für alle Schweissarbeiten: QC.
Einbau der zweiteiligen U-förmige Fussplatte,
inklusiv aufspitzen der Bodenplatte,
zusammenschweissen, richten und untergiessen
mit Fliessmörtel (min. Festikeit 80 N/mm2).
Pilz um die Stütze einschieben und die losen Teile
(Stegblech und UNP Randprofil) einschweissen.
Vorbereiten der Schrauben. Die gefetteten
Schrauben (mit Kontermutter und Keilscheibe) in
die am Pilz aufgeschweissten Mutter eindrehen.
Das Eindrehen muss von Hand möglich sein.
Den Pilz gegen die Decke hochdrücken und
provisorisch an der Betondecke mit vier Dübeln
fixieren, inkl. aller dazu erforderlichen Arbeiten
Montage des offenen Stützenmantel gemäss
Montageplänen, inklusiv alle Schweissarbeiten.
Absenken des Pilzes auf den Stützenmantel und
zusammenschweissen.
Druckverteilplatten montieren. Die Platten werden
mit der Decke in Kontakt gebracht und die
Schrauben von Hand angedreht.
Korrosionschutz verbessern.
| 101 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.111
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.112
|  | LE = St | LE
| 103 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.113
|  | LE = St | LE
904 |  | Aufbringung der Vorspannung
| 101 | Vorspannen der Schrauben gemäss den Vorgaben
von F.J. Aschwanden AG (Spannprotokoll) mit
Drehmomentschlüssel in mehreren Durchgängen.
Kontern der vorgespannten Schrauben. Installation
einer geeigneten Arbeitsplattform ist einzurechnen.
|  | LE = St | LE
905 |  | Abschlussarbeiten
| 102 | Montage der Brandschutzmassnahmen gemäss
Bauingenieur (notwendiges Material ist einzurechnen)
|  | LE = St | LE
900 |  | RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Erhaltung der Stütze /
Variante mit geschlossenem Mantel
| 010 | F.J. Aschwanden AG leistet technische Unterstützung
bei der Durchführung der Arbeiten.
901 |  | F.J. Aschwanden AG Leistungen
| 100 | Materiallieferung
| 110 | Lieferung von RINO Exo Pilze, inkl.
Oberflächenbehandlung Sa 2 ½ + Z2.40, franko
Baustelle.
| 111 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.1
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Offener Mantel, bestehend aus:
Eine zweiteilige U-förmige Fussplatte,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche (breite Schützenseite),
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche (schmale Schützenseite),
Abmessungen: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 112 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.2
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Offener Mantel, bestehend aus:
Eine zweiteilige U-förmige Fussplatte,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche (breite Schützenseite),
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche (schmale Schützenseite),
Abmessungen: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 113 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.3
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Offener Mantel, bestehend aus:
Eine zweiteilige U-förmige Fussplatte,
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche (breite Schützenseite),
Abmessungen: ____x____x____ mm
Zwei Längsbleche (schmale Schützenseite),
Abmessungen: ____x____x____ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 200 | Engineering Aufwand
| 210 | Bemessung RINO Exo bestehend aus: Lieferung der
Montagepläne der Verstärkungsmassnahme und des
Nachweises des Tragwiderstands.
| 211 | Für alle Pilze die unter Pos. 901.110 definiert sind
|  | LE = Gl 1 | LE
| 212 | Für jeden zusätzlichen Pilz
|  | LE = per | LE
| 300 | Baustelleneinsatz
| 311 | Für alle Baustellenkontrollen die vom Bauingenieur oder
Bauunternehmer gewünscht werden, wie: Ausführung der
Vorspannung von RINO Exo oder allgemein geforderten
Einsätze auf der Baustelle durch die F.J. Aschwanden AG.
|  | LE = St | LE
903 |  | Einbau RINO Exo Pilze
| 100 | Schweissqualität für alle Schweissarbeiten: QC.
Einbau der zweiteiligen U-förmige Fussplatte,
inklusiv aufspitzen der Bodenplatte,
zusammenschweissen, richten und untergiessen
mit Fliessmörtel (min. Festikeit 80 N/mm2).
Pilz um die Stütze einschieben und die losen Teile
(Stegblech und UNP Randprofil) einschweissen.
Vorbereiten der Schrauben. Die gefetteten
Schrauben (mit Kontermutter und Keilscheibe) in
die am Pilz aufgeschweissten Mutter eindrehen.
Das Eindrehen muss von Hand möglich sein.
Den Pilz gegen die Decke hochdrücken und
provisorisch an der Betondecke mit vier Dübeln
fixieren, inkl. aller dazu erforderlichen Arbeiten
Montage des offenen Stützenmantel gemäss
Montageplänen, inklusiv alle Schweissarbeiten.
Absenken des Pilzes auf den Stützenmantel und
zusammenschweissen.
Der Hohlraum zwischen Stütze und Stützenmantel
mit Fliessmörtel ausgiessen.
Druckverteilplatten montieren. Die Platten werden
mit der Decke in Kontakt gebracht und die
Schrauben von Hand angedreht.
Korrosionschutz verbessern.
| 101 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.111
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.112
|  | LE = St | LE
| 103 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.113
|  | LE = St | LE
904 |  | Aufbringung der Vorspannung
| 101 | Vorspannen der Schrauben gemäss den Vorgaben
von F.J. Aschwanden AG (Spannprotokoll) mit
Drehmomentschlüssel in mehreren Durchgängen.
Kontern der vorgespannten Schrauben. Installation
einer geeigneten Arbeitsplattform ist einzurechnen.
|  | LE = St | LE
905 |  | Abschlussarbeiten
| 102 | Montage der Brandschutzmassnahmen gemäss
Bauingenieur (notwendiges Material ist einzurechnen)
|  | LE = St | LE
900 |  | RINO Exo Pilze – Einbausituation mit Erhaltung der Stütze /
Variante mit Bolzen
| 010 | F.J. Aschwanden AG leistet technische Unterstützung
bei der Durchführung der Arbeiten.
901 |  | F.J. Aschwanden AG Leistungen
| 100 | Materiallieferung
| 110 | Lieferung von RINO Exo Pilze, inkl.
Oberflächenbehandlung Sa 2 ½ + Z2.40, franko
Baustelle.
| 111 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.1
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Stahlbolzen:
- Anzahl pro Pilz _________ Stk
- Durchmesser _________ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 112 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.2
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Stahlbolzen:
- Anzahl pro Pilz _________ Stk
- Durchmesser _________ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 113 | Pilzbezeichnung: RINO Exo Pos.3
Abmessungen l x b x h: ____x____x____ mm
Anzahl Schrauben pro Pilz: _________ Stk
Anzahl Druckplatten pro Pilz: _________ Stk
Stahlbolzen:
- Anzahl pro Pilz _________ Stk
- Durchmesser _________ mm
Gewicht: _________ kg
|  | LE = St | LE
| 200 | Engineering Aufwand
| 210 | Bemessung RINO Exo bestehend aus: Lieferung der
Montagepläne der Verstärkungsmassnahme und des
Nachweises des Tragwiderstands.
| 211 | Für alle Pilze die unter Pos. 901.110 definiert sind
|  | LE = Gl 1 | LE
| 212 | Für jeden zusätzlichen Pilz
|  | LE = per | LE
| 300 | Baustelleneinsatz
| 311 | Für alle Baustellenkontrollen die vom Bauingenieur oder
Bauunternehmer gewünscht werden, wie: Ausführung der
Vorspannung von RINO Exo oder allgemein geforderten
Einsätze auf der Baustelle durch die F.J. Aschwanden AG.
|  | LE = St | LE
902 |  | Vorarbeiten
| 110 | Sondieren der Stützenbewehrung und anzeichnen.
Kontrolle und Freigabe der Kernbohrungen.
Ausführen der Kernbohrungen.
| 111 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.111
Kernbohrungen pro Pilz:
- Anzahl _________ Stk
- Durchmesser _________ mm
|  | LE = St | LE
| 112 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.112
Kernbohrungen pro Pilz:
- Anzahl _________ Stk
- Durchmesser _________ mm
|  | LE = St | LE
| 113 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.113
Kernbohrungen pro Pilz:
- Anzahl _________ Stk
- Durchmesser _________ mm
|  | LE = St | LE
903 |  | Einbau RINO Exo Pilze
| 100 | Schweissqualität für alle Schweissarbeiten: QC.
Pilz um die Stütze einschieben und die losen Teile
(Stegblech und UNP Randprofil) einschweissen.
Vorbereiten der Schrauben. Die gefetteten
Schrauben (mit Kontermutter und Keilscheibe) in
die am Pilz aufgeschweissten Mutter eindrehen.
Das Eindrehen muss von Hand möglich sein.
Den Pilz gegen die Decke hochdrücken und
provisorisch an der Betondecke mit vier Dübeln
fixieren, inkl. aller dazu erforderlichen Arbeiten.
Pilzposition justieren
Einbau der Bolzen.
Montage und anschweissen der Verschlussbleche
zwischen Bolzen und Pilze.
Provisorische Dübeln lösen.
Druckverteilplatten montieren. Die Platten werden
mit der Decke in Kontakt gebracht und die
Schrauben von Hand angedreht
Schrauben mit ungefähr 20% der Endlast
vorspannen.
Ausgiessen der Kragen mittels Fliessmörtel.
Korrosionschutz verbessern.
| 101 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.111
|  | LE = St | LE
| 102 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.112
|  | LE = St | LE
| 103 | RINO Exo Pilz der Pos. 901.113
|  | LE = St | LE
904 |  | Aufbringung der Vorspannung
| 101 | Vorspannen der Schrauben gemäss den Vorgaben
von F.J. Aschwanden AG (Spannprotokoll) mit
Drehmomentschlüssel in mehreren Durchgängen.
Kontern der vorgespannten Schrauben. Installation
einer geeigneten Arbeitsplattform ist einzurechnen.
|  | LE = St | LE
905 |  | Abschlussarbeiten
| 102 | Montage der Brandschutzmassnahmen gemäss
Bauingenieur (notwendiges Material ist einzurechnen)
|  | LE = St | LE